Obec  Chocholná-Velčice

# VZN OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE č. 2/2014

# o spôsobe náhradného zásobovania vodou,

# náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36, ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Chocholná-Velčice

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:

- dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabez-pečenie zásobovania pitnou vodou obci, v čase jej nedostatku,

- spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,

- povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich následné zneškodňovanie.

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

- Obec Chocholná-Velčice je zásobovaná pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzko-vateľom je Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  Trenčín so sídlom na adrese ul. 1 mája 11, 911 01 Trenčín (ďalej len TVS).

- Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulač-ných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f / zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verej-ných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvet-viach v znení neskorších predpisov. Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických a právnických osôb odberateľov pitnej vody.

- Regulačný stupeň číslo 1

sa vyhlasuje, ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 15 %. Dodávka vody vodovodom sa zabezpečuje na 85%. (Nedostatok vody sa prejavuje poruchami v dodávke vody v denných odberových špičkách, alebo ak krátkodobé výluky dodávky vody postihujú najmä vyššie položené časti územia zásobovaného vodou a byty vo vyšších podlažiach.)

Zakazuje sa používanie vody z verejného vodovodu na:

    - polievanie záhrad a iných zelených plôch, polievanie cestných komunikácií a priľahlých plôch, ihrísk, klzísk a iných priestorov,

    - umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov s výnimkou dopravných prostriedkov používaných na zdravotnícke a potravinárske účely,

    - napúšťanie a dopĺňanie bazénov.

- Regulačný stupeň číslo 2

sa vyhlasuje, ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 30 %. Dodávka vody ve-rejným vodovodom sa zabezpečuje na 70%. (Rozdiely medzi dodávkou vody z verejného vodo-vodu a potrebou vody sa prejavujú v denných hodinách i mimo odberovej špičky a v niektorých častiach územia zásobovaného vodou i v nočných hodinách.)

Opatrenia:

    - obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu len na pitné účely a na technológie, kde je pou-žitie pitnej vody normatívne predpísané resp. predpísané rozhodnutiami orgánov štátnej správy,

    - vyhlásiť obmedzenie dodávky pitnej vody priemyselným a ostatným odberateľom. Jedná sa hlavne o veľkých odberateľov vody,

    - obmedziť dodávku teplej vody pre domácnosti na tri dni v týždni po dohode s jej dodávateľmi so stanovením konkrétnych dní podľa jednotlivých lokalít.

- Regulačný stupeň číslo 3

platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 70%, alebo dôjde k vyradeniu kľúčových vod. zdrojov, alebo zničeniu dôležitých úsekov verejného vodovodu. Dodávka vody sa zabezpečuje na 30%. (Dlhotrvajúce poruchy v dodávke vody prejavujúce sa na veľkom území zásobovanom skupinovým vodovodom, pričom vzniknutý stav si vyžaduje núdzové zásobovanie vodou.)

Opatrenia:

    - zabezpečiť presmerovanie vody z prevádzkyschopných zdrojov pomocou zokruhovaných častí skupinového vodovodu do postihnutých oblastí,

    - v priemyselných závodoch obmedziť dodávku pitnej vody, uprednostniť v zásobovaní vodou subjekty hospodárskej mobilizácie,

    - zabezpečiť rozvoz pitnej vody cisternami.

- Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejných vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, môže vyhlásiť starosta obce miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa vyhlasuje v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, odkedy platí uvedené obmedzenie alebo zákaz.

- V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5:00 do 22:00 používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polie-vanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely a upratovanie.

- V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je za-kázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napú-šťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely a upratovanie.

- Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odstránení dôvodov obme-dzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom.

§ 3

Náhradné zásobovanie a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

- Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade dlhodobého prerušenia alebo obmedze-nia dodávky vody z verejného vodovodu najmä z dôvodov:

- mimoriadnej udalosti, mimoriadnych klimatických podmienkach,

- pri poruche na verejnom vodovode,

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou.

- Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizá-ciám prerušenie alebo obmedzenie v dodávke pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

- Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u obyvateľov obce napojených na verejný vodovod a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie.

- Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s obcou zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určené obcou Chocholná-Velčice. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami, rozvozom balenej pitnej vody pre obyvateľov podľa výdajní alebo inými prepravnými prostriedkami. V období núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné účely.

- Odberné miesta, výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou /a výdaj balenej vody/ oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.

- Obec určí dostatočný počet odberných miest pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva na území obce. Odberné miesta  sú v prílohe č.1 tohto VZN.

- Náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne v čase od 7:30 do 20:00 hod.

- Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť do-dávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom a núdzovom zásobovaní pitnou vodou - cisternou, nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

§ 4

Zneškodňovanie obsahu žúmp

- V súvislosti s tým, že obec Chocholná-Velčice nemá v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu,  obyvatelia, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia používajú na odvádzanie odpadových vôd vlastné žumpy a septiky (ďalej len žumpy). Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo  žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

- Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb. Najbližšia oprávnená organizácia, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je Ján Minárech ml., Chocholná-Velčice 711, alebo TVS Trenčín. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy má právo zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy aj inými opráv-nenými právnickými resp. fyzickými osobami.

- Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žúmp:

  - do povrchových vôd a podzemných vôd,

  - do stokovej siete verejnej kanalizácie,

  - do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

  - do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

- Náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom inými cisternami /fekálnymi vozmi/ alebo inými prepravnými prostriedkami.

- Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o spôsobe zneškod-nenia odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne troch rokov a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom štátnej správy alebo povereným zamestnancom obce.

- Poverenými zamestnancami Obce Chocholná-Velčice sú poverení pracovníci Obecného úradu v Chocholnej-Velčiciach, poverení poslanci OZ v Chocholnej-Velčiciach a hlavný kontrolór obce.

§ 5
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

- pri náhradnom a núdzovom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve (v zmysle § 3, ods. 8),

- je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou hospodárne nakladať s pitnou vodou,

- je povinný dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste,

- zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

§ 6

Sankcie

- Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle §13 ods.9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.

- Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov môže byť za porušenie tohto VZN obcou uložená pokuta do výšky 33,00 €.

- Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

- Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci Obecného úradu v Chocholnej-Velčiciach a poverení poslanci OZ.

§ 7

Záverečné ustanovenia

- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chocholná-Velčice číslo 2/2014 o spôsobe náhradného záso-bovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Chocholná-Velčice schválilo Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach dňa 15. augusta 2014 uznesením číslo 7/2014-OZ písm. d).

- Toto VZN je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Chocholnej-Velčiciach alebo na internetovej stránke obce na adrese : www.chocholna-velcice.sk.sk.

V Chocholnej-Velčiciach dňa 17. augusta 2014

Ing Ľubomír Škriečka

starosta obce

Príloha č.1: 		Odberné miesta pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou

na území obce Chocholná-Velčice

Na zabezpečenie náhradného a núdzového zásobovania pitnou vodou z hľadiska hustoty obyvateľov obce sa určujú nasledovné odberné miesta pitnej vody:

Odberné miesto č. 1: Autobusová zastávka Malá Chocholná,

obyvatelia z časti obce Malá Chocholná, dolná časť Malej Chocholnej, kapacita 120 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

Odberné miesto č. 2: Kaplnka Malá Chocholná,

obyvatelia z časti obce Malá Chocholná, horná časť Malej Chocholnej, kapacita 130 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

Odberné miesto č. 3: Obecná tržnica

obyvatelia centrálnej časti obce (Chocholná, Zábrežie, Záhumnie, Nad Járkom), kapacita 600 osôb, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

Odberné miesto č. 4:  Podhradie - križovatka,

obyvatelia Podhradia, kapacita 450 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

Odberné miesto č. 5:  Velčice - zastávka autobusu smer Nové Mesto

obyvatelia Velčíc okolo cesty III/06128, kapacita 200 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cister-nách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ, pri rozvoze balenej pitnej vody (5l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 do 20:00,

Odberné miesto č. 6:  Súhrada, pred pekárňou,

obyvatelia z Velčíc - časť Súhrada, kapacita 200 obyvateľov, forma výdaja pri rozvoze v cisternách do prinesených nádob 10 l/obyvateľ resp. pri rozvoze balenej pitnej vody (5 l balenie) v množstve 10 l/obyvateľ, výdaj denne od 7:30 hod do 20:00 hod.

| Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 o spôsobe náhradné-ho zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Chocholná-Velčice | dňa |
| --- | --- |
| 1. | Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice | 7. júna 2014 |
| 2. | Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Chocholná-Velčice | 12. augusta 2014 |
| 3. | Návrh VZN zverejnený na internet. stránke obce Chocholná-Velčice | 7. júna 2014 |
| 4. | Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Chocholná-Velčice | 12. augusta 2014 |
| 5. | Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom | 15. augusta 2014 |
| 6. | VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice | 17. augusta 2014 |
| 7. | VZN zverejnené na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice | 17. augusta 2014 |
| 8. | VZN nadobúda účinnosť dňom | 1. septembra 2014 |